## Test.Sheet
대분류 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 자재비.단가 | 자재비.금액 | 노무비.단가 | 노무비.금액 | 경비.단가 | 경비.금액 | 합계.단가 | 합계.금액 | 비고
삭제_단가없음 | AHU-101A/B.AIR HANDLING UNIT | 46,100CMH | 대 | 2
삭제_단가없음 | AHU-102A/B.AIR HANDLING UNIT | 43,375CMH | 대 | 2
삭제_단가없음 | AHU-103.AIR HANDLING UNIT | 26,300CMH | 대 | 1
삭제_단가없음 | AHU-104.AIR HANDLING UNIT | 46,100CMH | 대 | 1
삭제_단가없음 | PAC-101 PAC.AIR-CON | 10,800CMH 15KW | 대 | 1
삭제_단가없음 | HB-101.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 6
삭제_단가없음 | HB-102.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 4
삭제_단가없음 | HB-103.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 2
삭제_단가없음 | HB-104.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 1
삭제_단가없음 | HB-105.HEPA FILTER UNIT | 3,000CMH 300D | 대 | 15
삭제_단가없음 | HB-106.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 2
삭제_단가없음 | HB-201.HEPA FILTER UNIT | 3,000CMH 300D | 대 | 56
삭제_단가없음 | HB-202.HEPA FILTER UNIT | 2,400CMH 300D | 대 | 3
삭제_단가없음 | HB-301.HEPA FILTER UNIT | 3,000CMH 300D | 대 | 64
삭제_단가없음 | AS-101.AIR SHOWER | 1,500*2,400*2,300 | 대 | 1
삭제_단가없음 | AS-102.AIR SHOWER | 2,900*2,400*2,300 | 대 | 1
삭제_단가없음 | BFU-101다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 10
삭제_단가없음 | BFU-102다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 2
삭제_단가없음 | BFU-103다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 1
삭제_단가없음 | BFU-104다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 5
삭제_단가없음 | BFU-105다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 2
삭제_단가없음 | BFU-201다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 6
삭제_단가없음 | BFU-202다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 6
삭제_단가없음 | BFU-105다풍량FANFILTERUNIT | 2,100CMH D300 | 대 | 16
삭제_단가없음 | RD-101.RELIEF DAMPER | D50*340W*340H | 대 | 6
삭제_단가없음 | RD-102.RELIEF DAMPER | D50*340W*340H | 대 | 15
삭제_단가없음 | PB-101.PASS BOX | 1,300*900*1,850 | 대 | 1
삭제 | EF-101 |  | 대 | 1 |  |  | 175000 | 175000 |  |  |  | 175000 | 장비지급
삭제_단가없음 | 노무비 | 보통인부 | 인 | 24
삭제_단가없음 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 83
삭제_단가없음 | 노무비 | 기계설비공 | 인 | 96
삭제_단가없음 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.5T) | M2 | 118 | 14650 | 1728700 | 14360 | 1694480 |  |  | 29010 | 3423180 | 56941310010
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.6T) | M2 | 530 | 15309 | 8113770 | 15036 | 7969080 |  |  | 30345 | 16082850 | 56941310020
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.8T) | M2 | 2071 | 16747 | 34683037 | 16312 | 33782152 |  |  | 33059 | 68465189 | 56941310030
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (1.0T) | M2 | 2391 | 17535 | 41926185 | 17167 | 41046297 |  |  | 34702 | 82972482 | 56941310040
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (1.2T) | M2 | 173 | 18960 | 3280080 | 18230 | 3153790 |  |  | 37190 | 6433870 | 56941310050
덕트_보온 | 아티론덕트보온 | 25T | M2 | 4843 | 10600 | 51335800 | 7500 | 36322500 |  |  | 18100 | 87658300 | 56940790640
덕트_보온 | 아티론덕트보온 | 50T(칼라함석) | M2 | 441 | 30744 | 13558104 | 38500 | 16978500 |  |  | 69244 | 30536604 | 56940790445
후렉시블호스 | 공조덕트(플렉시블) | (AL보온), D300 | M | 603 | 7080 | 4269240 |  |  |  |  | 7080 | 4269240
FD/FVD 휴즈 | FD/FVD 휴즈 |  | EA | 24 | 990 | 23760 |  |  |  |  | 990 | 23760
점검구 | 점검구 | 300x200 | EA | 24 | 15000 | 360000 |  |  |  |  | 15000 | 360000
삭제 | 핸들 | F.V.D | EA | 24 | 15000 | 360000 |  |  |  |  | 15000 | 360000
STS_BAND | 스텐밴드 | D300 | EA | 804 | 1530 | 1230120 |  |  |  |  | 1530 | 1230120
SPIN_IN | SPIN IN | D300 | EA | 402 | 2805 | 1127610 |  |  |  |  | 2805 | 1127610
내화충전재 | 내화충전재(덕트,벽체) |  | M | 130 | 40600 | 5278000 | 40000 | 5200000 |  |  | 80600 | 10478000
캔버스 | 캔버스 | 1.2t | M2 | 45 | 1500 | 67500 |  |  |  |  | 1500 | 67500
F.V.D | F.V.D (STL) | 1100 x 700 | EA | 4 | 77000 | 308000 |  |  |  |  | 77000 | 308000
F.V.D | F.V.D (STL) | 1700 x 1200 | EA | 8 | 127500 | 1020000 |  |  |  |  | 127500 | 1020000
F.V.D | F.V.D (STL) | 1700 x 750 | EA | 4 | 127500 | 510000 |  |  |  |  | 127500 | 510000
F.V.D | F.V.D (STL) | 2000 x 1100 | EA | 8 | 220000 | 1760000 |  |  |  |  | 220000 | 1760000
REGISTER | REGISTER (AL) | 1600 x 1600 | EA | 4 | 448000 | 1792000 |  |  |  |  | 448000 | 1792000
REGISTER | REGISTER (AL) | 1600 x 2000 | EA | 18 | 560000 | 10080000 |  |  |  |  | 560000 | 10080000
REGISTER | REGISTER (AL) | 1800 x 1500 | EA | 6 | 472500 | 2835000 |  |  |  |  | 472500 | 2835000
REGISTER | REGISTER (AL) | 600 x 1000 | EA | 3 | 105000 | 315000 |  |  |  |  | 105000 | 315000
REGISTER | REGISTER (AL) | 600 x 1100 | EA | 1 | 115500 | 115500 |  |  |  |  | 115500 | 115500
REGISTER | REGISTER (AL) | 600 x 1300 | EA | 6 | 136500 | 819000 |  |  |  |  | 136500 | 819000
REGISTER | REGISTER (AL) | 800 x 1600 | EA | 4 | 224000 | 896000 |  |  |  |  | 224000 | 896000
CHAMBER | SOUND CHAMBER | 2000 x 1800*1400 | EA | 1 | 1605600 | 1605600 | 446000 | 446000 |  |  | 2051600 | 2051600
CHAMBER | SOUND CHAMBER | 2300 x 2050*1600 | EA | 1 | 2101500 | 2101500 | 583750 | 583750 |  |  | 2685250 | 2685250
CHAMBER | SOUND CHAMBER | 4550 x 2700*1800 | EA | 2 | 4560300 | 9120600 | 1266750 | 2533500 |  |  | 5827050 | 11654100
CHAMBER | SOUND CHAMBER | 4600 x 1700*2000 | EA | 2 | 3675600 | 7351200 | 1021000 | 2042000 |  |  | 4696600 | 9393200
Turning Vane | T.V (STL) | 1100 x 700 | EA | 4 | 77000 | 308000 |  |  |  |  | 77000 | 308000
Turning Vane | T.V (STL) | 1500 x 1400 | EA | 1 | 210000 | 210000 |  |  |  |  | 210000 | 210000
Turning Vane | T.V (STL) | 1700 x 1200 | EA | 8 | 204000 | 1632000 |  |  |  |  | 204000 | 1632000
Turning Vane | T.V (STL) | 1700 x 750 | EA | 5 | 127500 | 637500 |  |  |  |  | 127500 | 637500
Turning Vane | T.V (STL) | 2000 x 1100 | EA | 5 | 220000 | 1100000 |  |  |  |  | 220000 | 1100000
Turning Vane | T.V (STL) | 500 x 300 | EA | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
V.D | V.D (STL) | 1000 x 500 | EA | 6 | 50000 | 300000 |  |  |  |  | 50000 | 300000
V.D | V.D (STL) | 1000 x 700 | EA | 4 | 70000 | 280000 |  |  |  |  | 70000 | 280000
V.D | V.D (STL) | 1100 x 400 | EA | 4 | 44000 | 176000 |  |  |  |  | 44000 | 176000
V.D | V.D (STL) | 1100 x 900 | EA | 1 | 99000 | 99000 |  |  |  |  | 99000 | 99000
V.D | V.D (STL) | 1200 x 500 | EA | 4 | 60000 | 240000 |  |  |  |  | 60000 | 240000
V.D | V.D (STL) | 1300 x 600 | EA | 3 | 78000 | 234000 |  |  |  |  | 78000 | 234000
V.D | V.D (STL) | 1400 x 500 | EA | 4 | 70000 | 280000 |  |  |  |  | 70000 | 280000
V.D | V.D (STL) | 1600 x 1000 | EA | 1 | 160000 | 160000 |  |  |  |  | 160000 | 160000
V.D | V.D (STL) | 300 x 300 | EA | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
V.D | V.D (STL) | 450 x 350 | EA | 1 | 15750 | 15750 |  |  |  |  | 15750 | 15750
V.D | V.D (STL) | 500 x 300 | EA | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
V.D | V.D (STL) | 550 x 500 | EA | 1 | 27500 | 27500 |  |  |  |  | 27500 | 27500
V.D | V.D (STL) | 700 x 400 | EA | 4 | 28000 | 112000 |  |  |  |  | 28000 | 112000
V.D | V.D (STL) | 700 x 500 | EA | 1 | 35000 | 35000 |  |  |  |  | 35000 | 35000
V.D | V.D (STL) | 700 x 600 | EA | 6 | 42000 | 252000 |  |  |  |  | 42000 | 252000
V.D | V.D (STL) | 750 x 500 | EA | 3 | 37500 | 112500 |  |  |  |  | 37500 | 112500
V.D | V.D (STL) | 750 x 600 | EA | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 45000
V.D | V.D (STL) | 800 x 400 | EA | 4 | 32000 | 128000 |  |  |  |  | 32000 | 128000
V.D | V.D (STL) | 800 x 900 | EA | 3 | 72000 | 216000 |  |  |  |  | 72000 | 216000
V.D | V.D (STL) | 850 x 700 | EA | 1 | 59500 | 59500 |  |  |  |  | 59500 | 59500
V.D | V.D (STL) | 900 x 500 | EA | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 45000 | 45000
V.D | V.D (STL) | 950 x 400 | EA | 1 | 38000 | 38000 |  |  |  |  | 38000 | 38000
V.D | V.D (STL) | 950 x 600 | EA | 4 | 57000 | 228000 |  |  |  |  | 57000 | 228000
삭제_단가없음 | 노무비 | 보통인부 | 인
삭제 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 110 |  |  | 136500 | 15015000 |  |  | 136500 | 15015000
삭제 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  |  | 3335341 | 3335340 |  |  | 3335341 | 3335340
삭제_단가없음 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 7 | [8 empty] | 견적제외
삭제_단가없음 | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D40, 반제품 | M | 9 | [8 empty] | 견적제외
삭제_단가없음 | 잡자재비 | 관의 3% | 식 | 1 | [8 empty] | 견적제외
삭제_단가없음 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 2 | [8 empty] | 견적제외
삭제_단가없음 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D40 | EA | 2 | [8 empty] | 견적제외
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.8T) | M2 | 353 | 16747 | 5911691 | 16312 | 5758136 |  |  | 33059 | 11669827 | 56941310030
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (1.2T) | M2 | 10 | 18960 | 189600 | 18230 | 182300 |  |  | 37190 | 371900 | 56941310050
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D100×0.5t, 공조용 | M | 14 | 3400 | 47600 | 7145 | 100030 |  |  | 10545 | 147630
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D125×0.5t, 공조용 | M | 25 | 3400 | 85000 | 7145 | 178625 |  |  | 10545 | 263625
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D150×0.5t, 공조용 | M | 43 | 4080 | 175440 | 7145 | 307235 |  |  | 11225 | 482675
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D200×0.5t, 공조용 | M | 1 | 5355 | 5355 | 9012 | 9012 |  |  | 14367 | 14367
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D250×0.5t, 공조용 | M | 31 | 6715 | 208165 | 10967 | 339977 |  |  | 17682 | 548142
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D300×0.5t, 공조용 | M | 6 | 8075 | 48450 | 12834 | 77004 |  |  | 20909 | 125454
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D350×0.5t, 공조용 | M | 19 | 9775 | 185725 | 14790 | 281010 |  |  | 24565 | 466735
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D550×0.8t, 공조용 | M | 1 | 28900 | 28900 | 24621 | 24621 |  |  | 53521 | 53521
스파이럴 | 원형덕트(스파이럴) | D600×0.8t, 공조용 | M | 10 | 31450 | 314500 | 26518 | 265180 |  |  | 57968 | 579680
스파이럴엘보 | 원형 덕트 | SPIRAL ELBOW, D100 | EA | 3 | 5525 | 16575 |  |  |  |  | 5525 | 16575
스파이럴엘보 | 원형 덕트 | SPIRAL ELBOW, D125 | EA | 4 | 5525 | 22100 |  |  |  |  | 5525 | 22100
스파이럴엘보 | 원형 덕트 | SPIRAL ELBOW, D150 | EA | 5 | 5525 | 27625 |  |  |  |  | 5525 | 27625
스파이럴엘보 | 원형 덕트 | SPIRAL ELBOW, D350 | EA | 3 | 16363 | 49087 |  |  |  |  | 16363 | 49087
스파이럴티 | 원형 덕트 | SPIRAL TEE, D150 | EA | 4 | 7225 | 28900 |  |  |  |  | 7225 | 28900
스파이럴티 | 원형 덕트 | SPIRAL TEE, D250 | EA | 11 | 12155 | 133705 |  |  |  |  | 12155 | 133705
스파이럴티 | 원형 덕트 | SPIRAL TEE, D350 | EA | 4 | 21123 | 84490 |  |  |  |  | 21123 | 84490
스파이럴티 | 원형 덕트 | SPIRAL TEE, D600 | EA | 8 | 40290 | 322320 |  |  |  |  | 40290 | 322320
스파이럴레듀셔 | 원형 덕트 | SPIRAL REDUCER, D600 | EA | 1 | 21250 | 21250 |  |  |  |  | 21250 | 21250
스파이럴캡 | 원형 덕트 | SPIRAL CAP, D150 | EA | 2 | 2465 | 4930 |  |  |  |  | 2465 | 4930
스파이럴캡 | 원형 덕트 | SPIRAL CAP, D250 | EA | 2 | 4165 | 8330 |  |  |  |  | 4165 | 8330
스파이럴캡 | 원형 덕트 | SPIRAL CAP, D350 | EA | 1 | 7310 | 7310 |  |  |  |  | 7310 | 7310
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D100 | EA | 7 | 2125 | 14875 |  |  |  |  | 2125 | 14875
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D125 | EA | 12 | 2125 | 25500 |  |  |  |  | 2125 | 25500
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D150 | EA | 18 | 2125 | 38250 |  |  |  |  | 2125 | 38250
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D200 | EA | 1 | 2465 | 2465 |  |  |  |  | 2465 | 2465
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D250 | EA | 15 | 2635 | 39525 |  |  |  |  | 2635 | 39525
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D300 | EA | 1 | 2975 | 2975 |  |  |  |  | 2975 | 2975
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D350 | EA | 9 | 3570 | 32130 |  |  |  |  | 3570 | 32130
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D550 | EA | 1 | 5950 | 5950 |  |  |  |  | 5950 | 5950
삭제 | 원형 덕트 | SPIRAL HANGER, D600 | EA | 5 | 6630 | 33150 |  |  |  |  | 6630 | 33150
FD/FVD 휴즈 | FD/FVD 휴즈 |  | EA | 2 | 990 | 1980 |  |  |  |  | 990 | 1980
점검구 | 점검구 | 300x200 | EA | 2 | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 15000 | 30000
삭제 | 핸들 | F.V.D | EA | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
STS_망 | 스테인리스 망 | STS 304, 12 메쉬×D0.8×1m | M2 | 8 | 25000 | 200000 |  |  |  |  | 25000 | 200000
삭제 | 일반행거(달대볼트) | D25 | 개소 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1500 | 56940510030
삭제 | 일반행거(달대볼트) | D40 | 개소 | 1 | 2350 | 2350 |  |  |  |  | 2350 | 2350 | 56940510050
U자형볼트/너트 | U자형볼트/너트 | 비절연, D150 | EA | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 6500 | 6500
U자형볼트/너트 | U자형볼트/너트 | 비절연, D300 | EA | 1 | 9300 | 9300 |  |  |  |  | 9300 | 9300
삭제_단가없음 | 강관스리브(지수판제외,바닥) | D150 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940610410
삭제_단가없음 | 강관스리브(지수판제외,바닥) | D300 | 개소 | 1 | [8 empty] | 56940610440
삭제_단가없음 | 내화충전재(강관,바닥) | D150 | 개소 | 1
삭제_단가없음 | 내화충전재(강관,바닥) | D300 | 개소 | 1
내화충전재 | 내화충전재(덕트,벽체) |  | M | 7 | 40600 | 284200 | 45000 |  |  |  | 85600 | 599200
녹막이페인트칠 | 유성페인트칠 | 철재면2회 | M2 | 365 | 990 | 361350 | 3958 |  |  |  | 4948 | 1806020 | 56941420020
녹막이페인트칠 | 녹막이페인트칠 | 2회 | M2 | 363 | 1704 | 618552 | 2968 |  |  |  | 4672 | 1695936 | 56941422020
캔버스 | 캔버스 | 1.2t | M2 | 9 | 15000 | 135000 |  |  |  |  | 15000 | 135000
F.V.D | F.D (STL) | 1200 x 700 | EA | 1 | 84000 | 84000 |  |  |  |  | 84000 | 84000
F.V.D | F.V.D (STL) | 1000 x 800 | EA | 1 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 80000 | 80000
V.D | V.D (STL) | 800 x 800 | EA | 1 | 64000 | 64000 |  |  |  |  | 64000 | 64000
V.D | V.D (STL) | D100 | EA | 8 | 5625 | 45000 |  |  |  |  | 5625 | 45000
V.D | V.D (STL) | D125 | EA | 4 | 6250 | 25000 |  |  |  |  | 6250 | 25000
V.D | V.D (STL) | D150 | EA | 5 | 6875 | 34375 |  |  |  |  | 6875 | 34375
V.D | V.D (STL) | D200 | EA | 2 | 8750 | 17500 |  |  |  |  | 8750 | 17500
V.D | V.D (STL) | D250 | EA | 2 | 13750 | 27500 |  |  |  |  | 13750 | 27500
V.D | V.D (STL) | D300 | EA | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
V.D | V.D (STL) | D550 | EA | 1 | 58750 | 58750 |  |  |  |  | 58750 | 58750
V.D | V.D (STL) | D600 | EA | 1 | 81250 | 81250 |  |  |  |  | 81250 | 81250
삭제_단가없음 | 노무비 | 보통인부 | 인
삭제_단가없음 | 노무비 | 배관공 | 인
삭제 | 노무비 | 덕트공 | 인 | 16 |  |  | 136500 | 2184000 |  |  | 136500 | 2184000
삭제 | 공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  |  | 250884 | 250883 |  |  | 250884 | 250883
삭제_단가없음 | CH1 CHILLER(SCREW) | 302USRT | 대 | 3
삭제_단가없음 | CT1 COOLING TOWER(직교류형) | 350RT | 대 | 3
삭제_단가없음 | B1 BOILER(관류형가스/LNG) | 1,000KG/H | 대 | 2
삭제_단가없음 | AHU1A AIR HANDLING UNIT | 57,500CMH*2 (HORIZONTAL) | 대 | 1
삭제_단가없음 | AHU1B AIR HANDLING UNIT | 57,500CMH*2 (HORIZONTAL) | 대 | 1
삭제_단가없음 | AHU2A AIR HANDLING UNIT | 63,450CMH (HORIZONTAL) | 대 | 1
삭제_단가없음 | AHU2B AIR HANDLING UNIT | 63,450CMH (HORIZONTAL) | 대 | 1
삭제_단가없음 | AHU3 AIR HANDLING UNIT | 28,200CMH (HORIZONTAL) | 대 | 1
삭제_단가없음 | TCU1 TEMPERATURE CHAMBER UNIT | 20,250KCAL/H | 대 | 3
삭제_단가없음 | CDU1 CONDENSING UNIT | 5.5KW (밀폐형 스크롤 공냉식) | 대 | 3
삭제_단가없음 | HB1 HEPA FILTER BOX(SCP) | 1,270*670*600H | 대 | 132 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | HB2 HEPA FILTER BOX(SCP) | 670*670*600H | 대 | 86 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | BFU1 BLOWER FILTER UNIT(SCP) | 670*1,280*1,000H | 대 | 132 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | BFU2 BLOWER FILTER UNIT(SCP) | 670*975*840H | 대 | 90 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | AS1 AIR SHOWER(STS304) | 1,500*1,000*2,200H | 대 | 1
삭제_단가없음 | AS2 AIR SHOWER(STS304) | 1,500*2,000*2,200H | 대 | 4
삭제_단가없음 | RD1 RELIEF DAMPER(WALLMOUNTED) | 1,200CMH | 대 | 18 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | RD2 RELIEF DAMPER(WALLMOUNTED) | 800CMH | 대 | 2 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | RD3 RELIEF DAMPER(WALLMOUNTED) | 400CMH | 대 | 4 | [8 empty] | 덕트견적시 설치비 포함할것
삭제_단가없음 | CS1스막룸용신발장(STS1.5T) | 1,700*400*1,800H | 대 | 6
삭제_단가없음 | CC1스막룸용신발장(STS1.5T) | 3,000*650*2,200H | 대 | 6
삭제_단가없음 | CC2스막룸용신발장(STS1.5T) | 2,000*650*2,200H | 대 | 1
삭제_단가없음 | 노무비 | 보통인부 | 인
삭제_단가없음 | 노무비 | 기계설비공 | 인
삭제_단가없음 | 공구손료 | 노무비의 * 3% | 식 | 1
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.5T) | M2 | 169 | 14830 | 2506270 | 14320 | 2420080 |  |  | 29150 | 4926350
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.6T) | M2 | 3010 | 15309 | 46080090 | 15036 | 45258360 |  |  | 30345 | 91338450
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (0.8T) | M2 | 5548 | 16747 | 92912356 | 16312 | 90498976 |  |  | 33059 | 183411332
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (1.0T) | M2 | 2939 | 17535 | 51535365 | 17167 | 50453813 |  |  | 34702 | 101989178
덕트 | 각형덕트제작및설치 | (1.2T) | M2 | 1956 | 18130 | 35462280 | 17910 | 35031960 |  |  | 36040 | 70494240
삭제_단가없음 | 각형덕트제작및설치 | (1.6T) | M2
덕트_보온 | 아티론덕트보온 | 20T | M2 | 13622 | 7750 | 105570500 | 6000 | 81732000 |  |  | 13750 | 187302500
캔버스 | 캔버스제작설치 | 1.2T | M2 | 100 | 15000 | 1500000 |  |  |  |  | 15000 | 1500000
DIFFUSER | 디퓨져 | 사각, D250, AL | EA | 90 | 23000 | 2070000 |  |  |  |  | 23000 | 2070000
후렉시블호스 | 공조덕트(플렉시블) | (AL비보온), D250 | M | 69 | 4200 | 289800 |  |  |  |  | 4200 | 289800
후렉시블호스 | 공조덕트(플렉시블) | (AL보온), D250 | M | 66 | 5900 | 389400 |  |  |  |  | 5900 | 389400
후렉시블호스 | 공조덕트(플렉시블) | (AL보온), D300 | M | 1056 | 7080 | 7476480 |  |  |  |  | 7080 | 7476480
점검구 | 점검구 | 300x200 | EA | 12 | 15000 | 180000 |  |  |  |  | 15000 | 180000
STS_BAND | 스텐밴드 | D250 | EA | 180 | 1470 | 264600 |  |  |  |  | 1470 | 264600
STS_BAND | 스텐밴드 | D300 | EA | 1408 | 1800 | 2534400 |  |  |  |  | 1800 | 2534400
동망 | 동망 | #24 | M2 | 11 | 35000 | 385000 |  |  |  |  | 35000 | 385000
녹막이페인트칠 | 유성페인트칠 | 함석면2회 | M2 | 14 | 1100 | 15400 |  |  |  |  | 1100 | 15400
녹막이페인트칠 | 녹막이페인트칠 | 1회 | M2 | 14 | 947 | 13258 |  |  |  |  | 947 | 13258
내화충전재 | 내화충진재(덕트용) |  | M | 56 | 39500 | 2212000 |  |  |  |  | 39500 | 2212000
F.V.D | F.D (STL) | 1000 x 400 | EA | 3 | 40000 | 120000 |  |  |  |  | 40000 | 120000
F.V.D | F.D (STL) | 1000 x 600 | EA | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
F.V.D | F.D (STL) | 1400 x 1000 | EA | 3 | 140000 | 420000 |  |  |  |  | 140000 | 420000
F.V.D | F.D (STL) | 1400 x 900 | EA | 1 | 126000 | 126000 |  |  |  |  | 126000 | 126000
F.V.D | F.D (STL) | 2000 x 1200 | EA | 4 | 240000 | 960000 |  |  |  |  | 240000 | 960000
GRILLE | GRILLE (STL) | 1600 x 800 | EA | 309 | 115200 | 35596800 |  |  |  |  | 115200 | 35596800
GRILLE | GRILLE (STL) | 800 x 600 | EA | 29 | 43200 | 1252800 |  |  |  |  | 43200 | 1252800
Turning Vane | T.V (STL) | 1200 x 700 | EA | 1 | 84000 | 84000 |  |  |  |  | 84000 | 84000
Turning Vane | T.V (STL) | 2000 x 1200 | EA | 2 | 240000 | 480000 |  |  |  |  | 240000 | 480000
V.D | V.D (STL) | 1000 x 550 | EA | 1 | 55000 | 55000 |  |  |  |  | 55000 | 55000
V.D | V.D (STL) | 1000 x 600 | EA | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
V.D | V.D (STL) | 1200 x 500 | EA | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 60000 | 60000
V.D | V.D (STL) | 1200 x 550 | EA | 2 | 66000 | 132000 |  |  |  |  | 66000 | 132000
V.D | V.D (STL) | 1300 x 600 | EA | 2 | 78000 | 156000 |  |  |  |  | 78000 | 156000
V.D | V.D (STL) | 1300 x 650 | EA | 1 | 84500 | 84500 |  |  |  |  | 84500 | 84500
V.D | V.D (STL) | 1400 x 750 | EA | 2 | 105000 | 210000 |  |  |  |  | 105000 | 210000
V.D | V.D (STL) | 300 x 250 | EA | 2 | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 15000 | 30000
V.D | V.D (STL) | 300 x 300 | EA | 13 | 15000 | 195000 |  |  |  |  | 15000 | 195000
V.D | V.D (STL) | 400 x 250 | EA | 8 | 15000 | 120000 |  |  |  |  | 15000 | 120000
V.D | V.D (STL) | 400 x 300 | EA | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
V.D | V.D (STL) | 400 x 350 | EA | 41 | 15000 | 615000 |  |  |  |  | 15000 | 615000
V.D | V.D (STL) | 400 x 400 | EA | 148 | 16000 | 2368000 |  |  |  |  | 16000 | 2368000
V.D | V.D (STL) | 450 x 350 | EA | 1 | 15750 | 15750 |  |  |  |  | 15750 | 15750
V.D | V.D (STL) | 450 x 400 | EA | 2 | 18000 | 36000 |  |  |  |  | 18000 | 36000
V.D | V.D (STL) | 450 x 450 | EA | 22 | 20250 | 445500 |  |  |  |  | 20250 | 445500
V.D | V.D (STL) | 500 x 350 | EA | 4 | 17500 | 70000 |  |  |  |  | 17500 | 70000
V.D | V.D (STL) | 500 x 400 | EA | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000
V.D | V.D (STL) | 600 x 400 | EA | 10 | 24000 | 240000 |  |  |  |  | 24000 | 240000
V.D | V.D (STL) | 600 x 450 | EA | 148 | 27000 | 3996000 |  |  |  |  | 27000 | 3996000
V.D | V.D (STL) | 600 x 600 | EA | 9 | 36000 | 324000 |  |  |  |  | 36000 | 324000
V.D | V.D (STL) | 700 x 450 | EA | 1 | 31500 | 31500 |  |  |  |  | 31500 | 31500
V.D | V.D (STL) | 700 x 500 | EA | 22 | 35000 | 770000 |  |  |  |  | 35000 | 770000
V.D | V.D (STL) | 800 x 450 | EA | 6 | 36000 | 216000 |  |  |  |  | 36000 | 216000
V.D | V.D (STL) | 800 x 500 | EA | 1 | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 40000
V.D | V.D (STL) | 800 x 550 | EA | 1 | 44000 | 44000 |  |  |  |  | 44000 | 44000
CHAMBER | 소음챔버 | 2200*1400*1200 | EA | 1 | 1006400 | 1006400 |  |  |  |  | 1006400 | 1006400
CHAMBER | 소음챔버 | 2400*1500*1500 | EA | 2 | 1285200 | 2570400 |  |  |  |  | 1285200 | 2570400
CHAMBER | 소음챔버 | 5500*2300*1600 | EA | 1 | 3180142 | 3180142 |  |  |  |  | 3180142 | 3180142
CHAMBER | 소음챔버 | 6800*2300*1600 | EA | 1 | 4107200 | 4107200 |  |  |  |  | 4107200 | 4107200
삭제_단가없음 | 노무비 | 덕트공 | 인 | [9 empty] | 자재 옆에 노무비 기입
삭제_단가없음 | 공구손료 | 노무비의 * 3% | 식 | 1
삭제 | GCM실헐실 HUME 배기설비 | 스파이럴덕트, 배기팬 | 식 | 1 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1500000 | 1500000